## 30th Dec 2025
TPWODL ASSET FY 24-25(Q3) AS ON 31st DECEMBER '24
SL NO | CIRCLE | Unit | Bargarh | Bargarh West | BARGARH CIRCLE | Bolangir | Sonepur | Titlagarh | BOLANGIR CIRCLE | KEED | KWED | Nuapada | KALAHANDI CIRCLE | Rourkela | Rourkela Sadar | Rajgangpur | Sundargarh | ROURKELA CIRCLE | Sambalpur | Sambalpur East | Jharsuguda | Brajrajnagar | Deogarh | SAMBALPUR CIRCLE | TPWODL TOTAL
1 | No. of Consumers | No. | 136519 | 184068 | 320587 | 157359 | 132338 | 218870 | 508567 | 179355 | 182464 | 142192 | 504011 | 77320 | 114533 | 145870 | 112900 | 450623 | 69522 | 117980 | 138693 | 55474 | 78122 | 459791 | 2243579
2 | No of 33/11kV Substations (PSS) | No. | 25 | 24 | 49 | 22 | 21 | 27 | 70 | 22 | 22 | 19 | 63 | 10 | 16 | 23 | 18 | 67 | 12 | 21 | 31 | 9 | 10 | 83 | 332
3 | Power Transformers 33/11 | No. | 55 | 57 | 112 | 49 | 50 | 53 | 152 | 46 | 48 | 41 | 135 | 23 | 35 | 48 | 40 | 146 | 28 | 50 | 65 | 18 | 20 | 181 | 726
3a | 12.5 MVA Trf. | No. | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 | 5
3b | 10 MVA Trf. | No. |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3c | 8MVA Trf. | No. | 14 | 17 | 31 | 10 | 6 | 6 | 22 | 10 | 2 | 6 | 18 | 10 | 14 | 6 | 3 | 33 | 18 | 10 | 7 | 4 |  | 39 | 143
3d | 7.5 MVA Trf. | No. |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
3e | 5 MVA Trf. | No. | 36 | 34 | 70 | 27 | 38 | 35 | 100 | 22 | 31 | 23 | 76 | 11 | 11 | 35 | 34 | 91 | 6 | 32 | 44 | 12 | 11 | 105 | 442
3f | 3.15 MVA Trf. | No. | 4 | 4 | 8 | 12 | 6 | 12 | 30 | 12 | 13 | 10 | 35 | 1 | 9 | 6 | 3 | 19 | 0 | 7 | 10 | 1 | 9 | 27 | 119
3g | 1.6 MVA Trf. | No. |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 3 | 1 |  | 5 | 13
3h | 16 MVA Trf. | No. |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
4 | Power Transformation Capacity 33/11 | MVA | 317.1 | 350.6 | 667.7 | 252.8 | 256.9 | 260.8 | 770.5 | 231 | 215.15 | 197.7 | 643.85 | 150.65 | 196.95 | 243.5 | 203.45 | 794.55 | 219 | 263.65 | 328.3 | 96.75 | 83.35 | 991.05 | 3867.65
5 | Transformer Distribution 33/0.415 kV, 11/.415/0.230 KV (5A+5B) | No. | 5909 | 7614 | 13523 | 5832 | 6022 | 7235 | 19089 | 6180 | 5362 | 5686 | 17228 | 1404 | 4809 | 5815 | 5334 | 17362 | 1537 | 6020 | 6445 | 2049 | 3625 | 19676 | 86878
5A | No.of 11/.4 kv Dist.Transformer Capacity in KVA | KVA | 367831 | 348227 | 716058 | 337270 | 274626 | 330514 | 942410 | 290143 | 219804 | 248713 | 758660 | 157850 | 254777 | 221250 | 208324 | 842201 | 230440 | 265125 | 313781 | 110366 | 124913 | 1044625 | 4303954
5A(i) | 630 KVA Trf. | No. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 |  | 13 | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 28 | 49
5A(ii) | 500 KVA Trf. | No. | 93 | 62 | 155 | 82 | 22 | 59 | 163 | 45 | 13 | 17 | 75 | 122 | 105 | 49 | 34 | 310 | 135 | 82 | 63 | 22 | 7 | 309 | 1012
5A(iii) | 400 KVA Trf. | No. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16
5A(iv) | 315 KVA Trf. | No. | 31 | 12 | 43 | 44 | 25 | 35 | 104 | 19 | 10 | 18 | 47 | 26 | 28 | 17 | 8 | 79 | 54 | 23 | 45 | 9 | 7 | 138 | 411
5A(v) | 250 KVA Trf. | No. | 200 | 70 | 270 | 126 | 49 | 76 | 251 | 104 | 60 | 43 | 207 | 110 | 145 | 84 | 61 | 400 | 224 | 132 | 173 | 40 | 33 | 602 | 1730
5A(vi) | 1250 KVA Trf. | No. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7
5A(vii) | 160 KVA Trf. | No. | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 47
5A(viii) | 150 KVA Trf. | No. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5A(ix) | 800 KVA Trf. | No. | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 33
5A(x) | 100 KVA Trf. | No. | 1048 | 880 | 1928 | 962 | 682 | 755 | 2399 | 733 | 482 | 649 | 1864 | 294 | 517 | 505 | 480 | 1796 | 466 | 643 | 703 | 386 | 349 | 2547 | 10534
5A(xi) | 63 KVA Trf. | No. | 1212 | 1624 | 2836 | 1380 | 1772 | 1858 | 5010 | 1621 | 1423 | 1296 | 4340 | 205 | 519 | 685 | 878 | 2287 | 170 | 840 | 1142 | 392 | 456 | 3000 | 17473
5A(xii) | 1000 KVA Trf. | No. | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 34
5A(xiii) | 1600 KVA Trf. | No. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5A(xiv) | 25 KVA Trf. | No. | 2746 | 4219 | 6965 | 2338 | 2417 | 3067 | 7822 | 2281 | 2267 | 3037 | 7585 | 299 | 2302 | 2832 | 2728 | 8161 | 300 | 2284 | 2864 | 907 | 1756 | 8111 | 38644
| Total 5A | No. | 5347 | 6868 | 12215 | 4944 | 4974 | 5857 | 15775 | 4809 | 4256 | 5063 | 14128 | 1071 | 3639 | 4185 | 4195 | 13090 | 1385 | 4019 | 5003 | 1758 | 2619 | 14784 | 69992 | 86878
5B | No. of 11/0.23KV Dist. Transformer Capacity in KVA | KVA | 8626 | 11468 | 20094 | 12618 | 16537 | 18988 | 48143 | 18000 | 15470 | 9152 | 42622 | 5298 | 18633 | 25573 | 18170 | 67674 | 2372 | 27537 | 19925 | 4146 | 13774 | 67754 | 246287
5B(i) | 11/0.23KV 10KVA Trf. | No. | 61 | 78 | 139 | 265 | 49 | 510 | 824 | 656 | 371 | 136 | 1163 | 5 | 34 | 101 | 27 | 167 | 10 | 748 | 526 | 85 | 390 | 1759 | 4052
5B(ii) | 11/0.23KV 16KVA Trf. | No. | 501 | 668 | 1169 | 623 | 992 | 868 | 2483 | 715 | 735 | 487 | 1937 | 328 | 1123 | 1518 | 1100 | 4069 | 142 | 1252 | 915 | 206 | 614 | 3129 | 12787
5B(iii) | 11/0.23KV 25KVA Trf. | No. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 12 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 47
| Total 5B | No. | 562 | 746 | 1308 | 888 | 1048 | 1378 | 3314 | 1371 | 1106 | 623 | 3100 | 333 | 1170 | 1630 | 1139 | 4272 | 152 | 2001 | 1442 | 291 | 1006 | 4892 | 16886
6 | Distribution Transformation Capacity 33/0.415 kV, 11/.415/0.230 KV | MVA | 376.207 | 359.695 | 735.902 | 349.638 | 291.063 | 349.452 | 990.153 | 308.143 | 235.274 | 257.865 | 801.282 | 163.098 | 270.66 | 246.773 | 225.244 | 905.775 | 232.412 | 292.462 | 328.656 | 114.512 | 138.687 | 1106.729 | 4539.841
7 | No of Distribution Substations (DSS) (7A+7B) | No. | 5909 | 7614 | 13523 | 5832 | 6022 | 7235 | 19089 | 6180 | 5362 | 5686 | 17228 | 1404 | 4809 | 5815 | 5334 | 17362 | 1537 | 6020 | 6445 | 2049 | 3625 | 19676 | 86878
8 | Total Network Length in CKM (8A+8B+8C) | Ckt.Km | 6508.1798 | 13946.9256 | 20455.1054 | 10186.0157 | 9651.2942 | 13397.7891 | 33235.0989 | 9894.4435 | 8618.846 | 9785.4959 | 28298.7855 | 2007.2368 | 5713.9112 | 10845.238 | 10579.4268 | 29145.8127 | 1614.7805 | 8049.4108 | 5402.3717 | 3631.1511 | 5908.958 | 24606.6722 | 135741.4747
8A | BARE 8A(i)+8A(ii)+8A(iii) | Ckt.Km | 3500.6802 | 9773.5271 | 13274.2072 | 6460.8099 | 7751.2276 | 8409.5437 | 22621.5813 | 5696.6687 | 5081.7297 | 3823.5002 | 14601.8985 | 1017.3968 | 2883.2615 | 7339.7438 | 7203.1533 | 18443.5554 | 785.537 | 5238.3439 | 3888.1178 | 2948.2772 | 3442.4785 | 16302.7545 | 85243.9969
8A(i) | 33kV Line - O/H-Bare | Ckt.Km | 273.3452 | 692.467 | 965.8122 | 480.9922 | 397.7833 | 357.3384 | 1236.1138 | 584.99 | 505.8497 | 339.9109 | 1430.7505 | 109.7587 | 350.7214 | 506.6836 | 440.7756 | 1407.9393 | 146.7779 | 311.8895 | 490.731 | 175.5523 | 246.031 | 1370.9818 | 6411.5976
8A(ii) | 11kV Line - O/H-Bare | Ckt.Km | 2731.5233 | 4851.0227 | 7582.5459 | 3468.9711 | 4137.4621 | 5196.2801 | 12802.7133 | 3586.4549 | 3945.8785 | 3195.1767 | 10727.5101 | 512.748 | 2381.1351 | 4669.6721 | 4602.2435 | 12165.7987 | 590.6586 | 2831.645 | 2506.474 | 1328.7628 | 2838.5716 | 10096.112 | 53374.68
8A(iii) | LT Line – Bare | Ckt.Km | 495.8118 | 4230.0374 | 4725.8491 | 2510.8467 | 3215.9822 | 2855.9253 | 8582.7541 | 1525.2238 | 630.0015 | 288.4126 | 2443.6378 | 394.89 | 151.405 | 2163.3881 | 2160.1342 | 4869.8174 | 48.1005 | 2094.8095 | 890.9128 | 1443.9621 | 357.8759 | 4835.6608 | 25457.7192
8B | OH CABLE 8B(i)+8B(ii)+8B(iii) | Ckt.Km | 2993.3495 | 4167.7699 | 7161.1195 | 3722.4409 | 1897.1697 | 4985.0332 | 10604.6437 | 4194.302 | 3534.523 | 5948.897 | 13677.722 | 985.2269 | 2806.2834 | 3495.2708 | 3372.9957 | 10659.7768 | 802.991 | 2807.8548 | 1500.937 | 678.6785 | 2466.2112 | 8256.6724 | 50359.9344
8B(i) | 33kV Line - O/H-Cable | Ckt.Km | 1.8995 | 0.50561 | 2.4051 | 3.6327 | 0.82139 | 2.9559 | 7.41 | 1.3317 | 0.28961 | 0.11197 | 1.7333 | 1.2192 | 1.7101 | 5.6753 | 2.6111 | 11.2157 | 2.4566 | 9.8499 | 1.2213 | 0.0609 | 0.80607 | 14.3947 | 37.1588
8B(ii) | 11kV Line - O/H-Cable | Ckt.Km | 34.7096 | 31.7778 | 66.4875 | 28.6201 | 17.1571 | 27.9781 | 73.7553 | 33.3631 | 23.6102 | 19.4793 | 76.4526 | 10.2033 | 49.1989 | 43.4332 | 29.6779 | 132.5134 | 39.0362 | 109.9572 | 98.8472 | 13.6217 | 22.8262 | 284.2884 | 633.4972
8B(iii) | LT Line – O/H -Cable | Ckt.Km | 2956.7404 | 4135.4865 | 7092.2269 | 3690.1881 | 1879.1911 | 4954.0992 | 10523.4784 | 4159.6072 | 3510.6231 | 5929.3058 | 13599.5361 | 973.8044 | 2755.3744 | 3446.1622 | 3340.7067 | 10516.0477 | 761.4981 | 2688.0477 | 1400.8685 | 664.996 | 2442.5789 | 7957.9893 | 49689.2784
8C | UG CABLE 8C(i)+8C(ii)+8C(iii) | Ckt.Km | 14.15 | 5.6286 | 19.7787 | 2.7648 | 2.8969 | 3.2121 | 8.8739 | 3.4728 | 2.5934 | 13.0988 | 19.165 | 4.6131 | 24.3663 | 10.2234 | 3.2777 | 42.4805 | 26.2525 | 3.2121 | 13.317 | 4.1954 | 0.26826 | 47.2453 | 137.5433
8C(i) | 33kV Line - U/G | Ckt.Km | 9.8853 | 2.7569 | 12.6422 | 1.1939 | 0.97018 | 0.54179 | 2.7058 | 0.97399 | 0.47828 | 0.29394 | 1.7462 | 1.533 | 17.9561 | 5.0951 | 0.88663 | 25.4709 | 15.5099 | 0.54179 | 7.0641 | 2.36 | 0.06599 | 25.5418 | 68.1069
8C(ii) | 11kV Line - U/G | Ckt.Km | 3.2506 | 2.8364 | 6.087 | 1.2984 | 1.6829 | 2.289 | 5.2703 | 2.3186 | 1.9599 | 0.79533 | 5.0738 | 2.5772 | 5.636 | 5.0969 | 2.3911 | 15.7012 | 7.6657 | 2.289 | 5.4099 | 1.8354 | 0.20227 | 17.4024 | 49.5348
8C(iii) | LT Line – UG Cable | Ckt.Km | 1.0141 | 0.03526 | 1.0494 | 0.2726 | 0.24376 | 0.38134 | 0.8977 | 0.18019 | 0.15524 | 12.0095 | 12.3449 | 0.50285 | 0.77417 | 0.03142 | 0 | 1.3084 | 3.0769 | 0.38134 | 0.84291 | 0 | 0 | 4.3012 | 19.9017